## Tabelle1
Arduino OPTA Wifi
I1	DGT/0-10V	Kugelhahn < 10%
I2	DGT/0-10V	Kugelhahn > 80%
I3	DGT/0-10V	Katastrophenschwimmer
I4	DGT/0-10V	Drehschalter AUS
I5	DGT/0-10V	Drehschalter Pegel					'	‘
I6	DGT/0-10V	Drehschalter Fern
I7	DGT/0-10V	Strommessung
DQ1	Relay	Kugelventilantrieb
DQ2	Relay	Lampe Grün
DQ3	Relay	Lampe Rot
DQ4	Relay
LED intern
LED intern
LED intern
LED intern
Opta Ext A0602
I1	0-10V/4-20mA/PT100	Temp Wasser	https://www.automation24.at/pt100-einschraubfuehler-wika-14132823-tf37-pt100-a-4-l-g1-4b-200degc-1-5m
I2	0-10V/4-20mA/PT100	Rohrbahndruck (Wika	https://www.automation24.at/drucktransmitter-wika-a-10-13002830
I3	0-10V/4-20mA/PT100
I4	0-10V/4-20mA	Spannungsmessung
I5	0-10V/4-20mA	Ventilfeedback 1
I6	0-10V/4-20mA	Ventilfeedback 2
AO1	0-10V/4-20mA	Ventil Out 1
AO2	0-10V/4-20mA	Ventil Out 2
P1	PWM
P2	PWM
P3	PWM
P4	PWM

ESP32
	I2C	Umgebungstemperatur	BME 280
	I2C		LCD Display